## Lighting load Scheduling
Lighting Load Scheduling sheet
Sr. No | Phase No | Cable Size Sq. mm | C. B. Size (A) | Location | LED (50 w) | LED (15 w) | LED (9 w) | Celling Fan (75 W) | Exhaust Fan (50 W) | Normal Scoket (6A) 100 W | No of Points | Total Load (Watts) | Total Points | Total Load (Watts)
1 | R1 | 2.5 | 6 | Entrence Hall | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 625 | 11 | 800
2 |  | 2.5 | 6 | Mater Bedroom | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 175
3 | R2 | 2.5 | 6 | Mater Bedroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 300 | 9 | 800
4 |  | 2.5 | 6 | Dining Area | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 325
5 |  | 2.5 | 6 | Kitchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 175
6 | R3 | 2.5 | 6 | Kitchen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 500 | 9 | 775
7 |  | 2.5 | 6 | C1 Bedroom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 275
8 | R4 | 2.5 | 6 | C1 Bedroom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 10 | 750
9 |  | 2.5 | 6 | C2 Bedroom | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 375
10 |  | 2.5 | 6 | C3 Bedroom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 275
11 | R5 | 2.5 | 6 | C3 Bedroom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 9 | 480
12 |  | 2.5 | 6 | C1 Bed room war | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
13 |  | 2.5 | 6 | C2 Bed room war | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
14 |  | 2.5 | 6 | Master bedroom war | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
15 |  | 2.5 | 6 | M.Toilet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 115
16 |  | 2.5 | 6 | C.Toilet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 115
[11 empty] | Total Load (Watts) |  |  | 3605