## Power load Scheduling
Power Load Scheduling | [5 empty] | Power Socket 1500 w
Sr No. | Cable Size Sq. mm | C. B. Size (A) | Location | No. of Power Socket (16 A) (P+AC) |  | Total Points | Total Load (Watt)
|  |  |  | P | AC
1 | 4 | 16 | Entrence Hall | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 4 | 16 | Master bedroom | 1 | 1 | 2 | 1500
3 | 4 | 16 | Dining Area | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 4 | 16 | Kitchen | 2 | 1 | 3 | 3000
5 | 4 | 16 | C1 Bedroom | 1 | 0 | 1 | 1500
6 | 4 | 16 | C2 Bedroom | 1 | 0 | 1 | 1500
7 | 4 | 16 | C3 Bedroom | 1 | 0 | 1 | 1500
8 | 4 | 16 | C1 Bed room war | 1 | 0 | 1 | 1500
9 | 4 | 16 | C2 Bed room war | 1 | 0 | 1 | 1500
10 | 4 | 16 | Master bedroom war | 1 | 0 | 1 | 1500
11 | 4 | 16 | M.Toilet | 1 | 0 | 1 | 1500
12 | 4 | 16 | C.Toilet | 1 | 0 | 1 | 1500
[5 empty] | Total Power load in watts |  | 16500