## Total Load Balancing
Total Load Balencing Sheet
Sr.No | Phase No. | Cable size Sq. mm | C. B. Size (A) | Load & Location | Total Points | R (W) | Y (W) | B (W)
Lighting Load
1 | R1 | 2.5 | 6 | Entrence Hall | 11 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
Master Bedroom
2 | Y1 | 2.5 | 6 | Master Bedroom | 9 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
Dining Area
Kitchen
3 | B1 | 2.5 | 6 | Kitchen | 9 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0
4 | B1 | 2.5 | 6 | C1 Bedroom
Power Load
1 | R1 | 4 | 16 | Master bedroom | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | R1 | 4 | 16 | Kitchen | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Y1 | 4 | 16 | Kitchen | 1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
4 | B1 | 4 | 16 | C1 Bedroom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
5 | .. | 4 | 16 | C2 Bedroom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
6 | .. | 4 | 16 | C3 Bedroom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
7 |  | 4 | 16 | C1 Bed room war | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
8 |  | 4 | 16 | C2 Bed room war | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
9 | … | 4 | 16 | Master bedroom war | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
10 | … | 4 | 16 | M.Toilet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
11 | … | 4 | 16 | C.Toilet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
AC LOAD
1 | R1 | 4 | 16 | Entrence Hall | 1.5 | 2100 | 0 | 0
2 | Y1 | 4 | 16 | Master bedroom | 1.5 | 0 | 2100 | 0
3 | B1 | 4 | 16 | Kitchen | 1.5 | 0 | 0 | 2100
4 | B2 | 4 | 16 | Dinig Area | 1 | 0 | 0 | 1400
|  |  |  | Total Load |  | 5900 | 4400 | 4275 | 4500 | 7500
[5 empty] | R-Y | 1500
[5 empty] | Y-B | 125
[5 empty] | B-R | -1625